桐庐县富春西路燃气工程(320国道~富春江一桥)中压管道

编制说明

- 预算编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范2013》

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》

- 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》

- 《浙江省建筑、市政、安装工程预算定额（2018版）》、行业建设主管部门颁发的计价办法，营改增计价方式。

- 工程造价管理机构发布的工程造价信息：《杭州造价信息》2020年第8期、《浙江造价信息》2020年第8期；工程造价信息没有发布的无价材料参照市场价。

- 取费标准：

- 税金费率：9%；

- 规费：27.8%

三、计算范围及其它：

1、土方挖填和黄砂回填未计算；

3、燃气管材品牌：金华高峰、安徽国通、沧州明珠。

4、阀门品牌：“北京保利泰克”,“中核苏阀”，“远大阀门”。